Vollzug der Wassergesetze;

Bekanntmachung der bezeichneten Gebiete und der Anforderungen an die Abwasserbeseitigung gemäß Art. 70 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) für die Gemeinde Rauhenebrach

Bekanntmachung

- Grundstücke, bei denen damit zu rechnen ist oder schon feststeht, dass die Gemeinde Rauhenebrach längerfristig die notwendigen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße zentrale Abwasserentsorgung nicht schaffen wird und eine Einleitung mechanisch-biologisch gereinigten Abwassers entweder in den Untergrund oder in ein oberirdisches Gewässer erforderlich ist, werden der Gebietsklasse III (langfristig nicht kanalisierte Gebiete) zugeordnet. Diese Grundstücke sind als „bezeichnete Gebiete“ zusammen mit der jeweils erforderlichen Reinigungsklasse bekanntzumachen.

- Das Landratsamt Haßberge gibt einvernehmlich mit dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen das Baugebiet „StelzenBaumhäuser Obersteinbach“ der Gemeinde Rauhenebrach als bezeichnetes Gebiet gemäß Art. 70 Abs. 1 Nr. 2 BayWG bekannt.

- Das häusliche Abwasser aus dem Baugebiet „StelzenBaumhäuser Obersteinbach“ ist vor Einleitung in den Steinbach in zwei zentralen Kleinkläranlagen (EW 16 und EW 6) nach DIN 4261 mit biologischer Nachreinigungsstufe zu behandeln.

Für die zentralen Kleinkläranlagen im Baugebiet „StelzenBaumhäuser Obersteinbach“ wird jeweils die Reinigungsklasse „C“ festgesetzt.

| Reinigungs-klasse | Chemischer Sauerstoffbedarf CSB mg/l | Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB5 mg/l | Abfiltrierbare Stoffe AFS mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 150* / 100* | 40* / 25** | 75* |

*	ermittelt aus der qualifizierten Stichprobe, bei E. Coli und intestinalen Enterokokken einfache Stichprobe

**	ermittelt aus der 24-h Mischprobe

Bezüglich der Einhaltung der Anforderungen an die Reinigungsklasse gelten die Regelungen des Anhangs 1 Buchstabe C für Einleitungen von weniger als 8 m3 Schmutzwasser pro Tag aus Abwasserbehandlungsanlagen der Größenklasse 1 in der jeweils gültigen Fassung.

Haßfurt, 19.11.2025

Landratsamt Haßberge

Graf